[image: image1.jpg]


ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ  ЕАД - БУРГАС


ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Наименование на поръчката: „Изготвяне на инвестиционен проект за Канализационна Помпена Станция (КПС) “Крайморие“ за битови отпадни води в УПИ V, кв.34 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас, Община Бургас с тласкател до съществуваща РШ при пътен възел Бургас-Средец-Созопол“ и „Разширение на водоснабдителната и канализационната мрежа на кв. Крайморие, гр. Бургас – I-ви етап“
2. Вид (обект) на поръчката: Услуги
3. Правно основание за откриване на процедурата: чл.187, във връзка с чл.20, ал.3 от Закона за обществени поръчки (ЗОП).
4. Мотиви за избора на процедура: Прогнозната стойност на обществената поръчка е в рамките на стойностните прагове за Услуга по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП. Вида на процедурата съгласно чл.20, ал.3, т.2 е Събиране на оферти с обява. 
5. 
Прогнозна стойност на обществената поръчка: 70 000.00 лв. без ДДС.

6. Източник на финансиране, условия и начини на плащане: Финансирането на поръчката е със собствени средства на Възложителя. Заплащането се извършва въз основа на предоставена фактура от страна на Изпълнителя и подписан от страните приемателно – предавателен протокол, по банков път в срок до 30 (тридесет) календарни дни считано от представянето на посочените документи.

7. Срок на изпълнение на поръчката: Срокът за изпълнение на поръчката е съобразно предложението на участника, но не повече от 50 (петдесет) календарни дни считано от датата на влизане в сила на договора за настоящата обществена поръчка.

8. Описание на поръчката: Инвестиционните проекти ще се изготвят във фаза Технически проект съгласно обхвата съгласно Наредба №4/21.05.2001г. за обхват и съдържание на инвестиционните проекти, за фаза: технически инвестиционен проект.
„Изготвяне на инвестиционен проект за Канализационна Помпена Станция (КПС) “Крайморие“ за битови отпадни води в УПИ V, кв.34 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас, Община Бургас с тласкател до съществуваща РШ при пътен възел Бургас-Средец-Созопол“
ФАЗА: Технически инвестиционен проект - С проекта ще се осигури възможност за отвеждане до ГПСОВ-Бургас на битови отпадъчни води от кв. Крайморие.

Обхват и съдържание - С проекта се цели да се осигури техническа възможност за отвеждането на отпадъчните води от съществуващата застроена част на кв. „Крайморие“, както и от етапното развитие на квартала. Проектът трябва да се изработи върху актуална кадастрална основа – извадка от кадастралната карта на гр.Бургас и одобрения ПУП-ПРЗ на кв. Крайморие.

Проектът следва да се изготви и представи в следния обем и съдържание:

· Част: ВиК -Технологична

Канализационната помпена станция  Крайморие за битово-фекални отпадъчни води да се проектира в УПИ V, в землището на кв. Крайморие, гр. Бургас. За КПС в това УПИ има одобрен идеен инвестиционен проект. За трасетата на два броя напорни тръбопроводи от КПС Крайморие до изливна шахта, намираща се на кръговото кръстовище на входа на гр. Бургас, е изготвен и е влязъл в сила парцеларен план.

Решението за технологично оборудване, габаритни размери, обеми и др. параметри на КПС и тласкатели до изливна шахта да се съобрази с етапността на застрояване и отводняване на кв. Крайморие. За първи етап на строителство и експлоатация на КПС Крайморие да се приемат постъпващите води приблизително 2000 + 2500 души = 4500 души към КПС Крайморие – Етап I. 

За да се осигури благоприятен и технико-икономически ефективен режим на работа за тази помпена система, да се предвиди изграждането на изравнителен (буферен) резервоар преди помпената станция с обем, не по-голям от 30% от средното денонощно отпадъчно водно количество, постъпващо от територията. Тази мярка ще способства и за по-равномерно заустване на препомпваните води в канализационната система на гр. Бургас и по-точно - КПС „ВАЯ“. КПС да се проектира с груби автоматизирани решетки и помпи с режещи ножове. Да се осигурят мерки против запушване на дългия напорен тръбопровод, включващи фино прецеждане и задържане на пясъка от отпадъчните води. Да се изготви решение за резервоара и всички други съоръжения на КПС както за първи етап, така и за краен етап на експлоатацията.

Станцията да има възможност за оборудване с капацитет, достатъчен за междинно и крайно застрояване на територията кв. Крайморие по ПУП-ПРЗ.

Напорният тръбопровод да се проектира от полиетиленови тръби на челна или ел.дифузна заварка. Да се извърши технико-икономически анализ и да се реши броят и диаметрите на необходимите напорни тръбопроводи за КПС, в зависимост от етапността на застрояване по ПУП-ПРЗ. След анализ и при съобразяване с теренните особености по трасето на канализационния тласкател, да се определят броят и местоположението на съоръженията по него – за преминаване през водостоци под пътя Бургас-Созопол, шахти-калници (изпразнители), шахти-въздушници и др. 

Проектантите да определят етапността на строително изпълнение и оборудване на КПС-Крайморие, така че тя на първи етап да има достатъчен капацитет за посочените по-горе първоначални водни количества. Архитектурното и технологичното решение на станцията трябва да позволява разширението й за следващ етап.

Да се спазват изискванията на Наредба №РД-02-20-8/2013г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи и Наредба №Iз-1970/2009г. за противопожарната осигуреност на строежите. Проектът да се изготви в обхват и съдържание съгласно Наредба №4/21.05.2001г. за обхват и съдържание на инвестиционните проекти, за фаза: технически инвестиционен проект.

Проектът  на трасето на канализационния тласкател да включва:

1. ситуационен план в подходящ мащаб, разработен върху актуална извадка от КК и ПУП-ПРЗ, в който да са нанесени трасетата на съществуващите инфраструктурни проводи и проектираните канализационни тласкатели с означени дължини, наклони, коти на тръбите, местоположение на ревизионни и други шахти, водни количества, напори и съоръжения;

2. надлъжни профили в М 1:1000 за дължините и в М 1:100 за височините, с означени оразмерителни данни, места на арматурните шахти, наклон и диаметър на тръбата, места на пресичанията с други подземни комуникации, ниво на съществуващия терен и категория на земните работи;

3. монтажен план с монтажни схеми на възлите с означения на връзките и арматурите по вид и брой, с нанесени дължини, вид, разположение, диаметър на тръбите, условно работно налягане и др.;

4. детайли на съоръжения по преценка на проектанта и детайли на нестандартните елементи.

Проектът  за канализационната помпена станция да включва:

1. ситуационен план в подходящ мащаб, разработен върху извадка от влезлия в сила ПУП-ПРЗ за квартала с актуална вертикална планировка, на който са нанесени канализационната помпена станция, трасетата на проектни довеждащи колектори от квартал Крайморие и други инфраструктурни проводи (като електрически далекопроводи), началния участък на проектирания канализационен тласкател. Да са означени дължини, наклони, коти на тръбите, местоположение на ревизионни и други шахти, водни количества, напори и съоръжения, габаритни размери на помпената станция, местоположение на електрическо и друго оборудване, ограда за УПИ;

2. вертикални и хоризонтални разрези през помпената станцията на характерни места (нива) в М 1:50;

3. монтажен план с монтажни схеми на възлите с означения на връзките и арматурите по вид и брой, с нанесени дължини, вид, разположение, диаметър на тръбите, и др.;

4. детайли на съоръжения по преценка на проектанта и детайли на нестандартните елементи.

Всички работни детайли и монтажни планове за обекта да се изготвят само за съоръженията, напорните тръбопроводи и т.н, попадащи в Първи етап. Обяснителните записки и изчисленията към техническия инвестиционен проект да са в обхват и съдържание, съгласно чл.74 и чл.75 от Наредба №4/21.05.2001г. за обхват и съдържание на инвестиционните проекти.

· Част: Архитектурна

При необходимост от проектиране на сгради и съоръжения над теренна кота въз основа на проекта по част ВиК - Технологична да се изготви проект по част Архитектурна, окомплектован със следната документация:

1. чертежи, по които може да се изпълняват СМР в следните препоръчителни мащаби:

а) ситуационно решение - в М 1:500  

б) разпределения, разрези, фасади - в М 1:50 или М 1:100;

в) други чертежи - в подходящ мащаб, в съответствие с вида и спецификата на обекта;

2. обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходните данни;

3. изчисления, обосноваващи проектните решения;

4. (нова - ДВ, бр. 93 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) количествена сметка.

Ситуационното разпределение на обектите в очертанията на УПИ да се предвиди при спазване на изискванията на чл.59 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ. УПИ следва да се огради, съгласно чл.48 ал.8 от ЗУТ, за което да се представи архитектурен детайл на ограда, с разрез и изглед, с посочени дължини и коти на връзката с терена, съобразени с конструктивен детайл за начина на изпълнение.

· Част: Озеленяване

Проектът да се изготви върху подробно геодезическо заснемане с нанесена дълготайна растителност. Да се представят: Обяснителна записка, включително баланс на територията; Подробна геодезическа снимка с нанесена съществуваща растителност; Опорно-сравнителен план с нанесена съществуваща растителност и наложено проектно решение; Фитосанитарна оценка - графична част; Санитарни експертизи на растителността; Денрологичен проект с предвидени места за засаждане на дълготрайна дървесна растителност с указан брой и видов състав на растителността; Подробна работна програма за правилно поддържане на озеленените площи и поливна система. Да се оформят зелени площи около КПС, както и алеи за обслужване. Да се спазят изискванията на Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделни видове територии и устройствени зони.

Всички новопредвидени дървета да бъдат едроразмерни с бала пръст и да отговарят на следните изисквания: диаметър на бала пръст 0,80м., височина на дървото над 2,50м. (без балата), обиколка на стъблото на височина 1,20м (над 12 см), право стъбло без видими наранявания, добре оформена корона с минимум 5 основни разклонения, укрепване на широколистни дървета с два броя дървени обтежки (Ф10см., височина на колчето 2м. и ликово въже), укрепване на иглолистни дървета с три броя дървени обтежки Ф10см и височина 0,50м. (под ъгъл 120°).

При изработване на ТИП да се спазват всички действащи до момента нормативни документи, Наредба №4 за проектиране и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително и за хора с увреждания и Наредба №4 за обхват и съдържание за инвестиционните проекти.

· Част: Конструкции

За изграждането на нови сгради и съоръжения да се изготвят конструктивни проекти при спазване на действащите норми за проектиране и при съответствие с проектите по останалите части. Конструкцията да е стоманобетонна, монолитна или сглобяема. 

Да се представят статически изчисления, проверка на изплуване и оразмеряване на елементите, като се спазват принципите и правилата удовлетворяващи изискванията на отделните части EN1990 до EN1999, на програмата „Конструктивни Еврокодове“, съгласно Наредба за изменение и допълнение на Наредба  № РД-02—20-19/2011г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции“.

При наличие на конструктивни схеми, детайли, изчислителни и оразмерителни проверки на производители за закрепване на съответни елементи и уреди, същите да се представят към проектната част.

При наличие на високи подпочвени води към конструктивния проект да се предвидят съответните мерки за осушаване или понижаване до проектното ниво за да се осигури възможност за работа.

При наличие на слаби, негодни за фундиране почви да се представи решение, като се изготвят съответните детайли , схеми и  оразмерителни проверки.

· Част Геология

За територията на УПИ V за КПС по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас и в обхвата на канализационните тласкателите да се изработи инженерно-геоложки доклад във фаза: Технически проект с подробно проучване на терена в дълбочина. Да се изпълнят достатъчен брой геоложки шурфове за проучване на пластовете, в които ще се работи. В зависимост от проектното решение по изрично искане от страна на проектанта да се изпълнят допълнителни инженерно-геоложки проучвания.

· Част: Геодезия

Техническият инвестиционен проект по част “Геодезия“ трябва да съдържа:

1. Подробна геодезическа снимка – да се извърши подробна геодезическа снимка по трасето на тласкателите, УПИ в което ще се разположи КПС, изпълнените пътни връзки в района, оградите покрай тях, други характерни елементи, както и съществуваща инфраструктура и едроразмерната растителност в обхвата на проекта. Снимката да се нанесе върху опорен план съдържащ актуални КК с нанесени действащи ПУП-ПРЗ за територията.

2. Трасировъчен чертеж - същият да бъде разработен в координатна с-ма 1970 год. и БГС 2005, като бъдат дадени координатите на сградата и на УПИ и контролни размери по тях. Да се дадат трасировъчни данни на чупките на тласкателя, както и контролни отстояния от характерни елементи по трасето му. При необходимост, да се подготви подробна таблица на засегнатите от трасето му имоти.

3. Вертикална планировка за УПИ V - вертикалната планировка да бъде съобразена с нивелетите на улиците, ограждащи обекта, и съществуващия терен. Да се дадат проектни и теренни коти на шахтите по трасето на тласкателя.

· Част: Пътна и ВОБД 

Да се проектира вътрешно-площадкова пътна мрежа така, че да има транспортен достъп до всички съоръжения на КПС. Същата да бъде свързана със съществуващия път по плана за улична регулация – между о.т. 76 и о.т. 77.

При необходимост да се предвидят технически параметри – бордюрни криви за моторни превозни средства с дължина 9.50м. Конструкцията на настилката да се оразмери за 10.5т/ос, за средно движение. Да се представи Геометрично решение на пътната мрежа. 

Да се предвидят технически характеристики съгласно Наредба 2 за планиране и проектиране на комуникационно – транспортните системи на урбанизираните територии.

Да се представят надлъжни профили, типови напречни профили, подробни напречни профили и детайли. Да се изготвят схеми за ПОД и ВОБД при работа в рамките на улична регулация (в участъка до съществуващия път с трайна настилка). Да се разработят схеми за работа по трасето на канализационните тласкатели, съобразени с характеристиките на главния път Бургас-Созопол и технологията на строителство, уточнена в част ВиК и ПБЗ.

· Част: Електро

Външно електрозахранване

По отношение на осигуреност и непрекъснатост на електрозахранването КПС е ІІ-ра категория потребител. При работа на пълен автоматичен режим (без обслужващ персонал), да се предвиди постигане на І-ва категория по осигуреност на електрозахранването с дизел-агрегат и АВР. Да се проектира редовно ел.захранване на КПС от разпределителна мрежа на „ЕВН България Електроразпределение“ АД.

Вътрешни електроинсталации, КИПиА, Районно осветление

За КПС да се проектират:

· Ел.табла и захранващи линии.

· Вътрешни електрически инсталации - Осветителна инсталация и контакти „общо предназначение“. Избраните осветители да са енергоспестяващи и енергоефективни. Да се приложат светлотехнически изчисления за постигната с проекта осветеност.

· Мълниезащитна и заземителна инсталации.

· Автоматизация на помпената станция.

· Ел.захранване „технологични консуматори“.

· Районно осветление (само в обхвата на проектната КПС) – Осветителните тела да са енергоефективни и енергоспестяващи. 

· Кабелно ел.захранване ниско напрежение на помпената станция до главното разпределително ел.табло на КПС.

Проектът по част „Електро“ да се изготви съгласно изискванията на Наредба №4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Да се спазват изискванията на Наредба  №Iз-1971/2009 г. за СТПНОБП, Наредба №3/2004 г. за устройството на електрическите уредби и ектропроводните линии, Наредба №16/2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, Наредба №9/2004 г. за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи, Наредба №16/2008 г. за техническата експлоатация на електрообзавеждането, Наредба №4/2010 г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства, Наредба №3/2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи, Наредба №1/2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради, Наредба №14/2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия, Наредба №8/1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.

На база новопроектираната едновременна мощност за КПС преди издаване на разрешения за строеж, е необходимо да се сключи предварителен договор за присъединяване към електроразпределителната мрежа.

· Част: ОВК

Проектът да се разработи съгласно изискванията на Наредба №РД-02-20-8/2013г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи. Да се спазват изискванията на Наредба №15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия. Поради местоположението на проектната КПС не е необходимо да се предвиждат мерки за обезмирисяване. Кратността на въздухообмена трябва да е трикратен.

· Част: ПБ

Съвместно с проектите по всички части да се изготви проект за ПБ. Да се изготви проект за осигуряване при пожар съгласно изискванията на Наредба № Iз – 1971/29.10.2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване безопасност при пожар. Предписаните мерки и изисквания да се отразят във всички части на работния инвестиционен проект.

· Част: ПБЗ

Проектът по част “ПБЗ” да бъде изготвен от правоспособни лица с квалификация, професионален опит и техническа компетентност в областта на проектирането, строителството и безопасното и здравословно изпълнение на СМР, доказани съответно с диплома, лицензи, удостоверения и др., в обем и съдържание съгласно изискванията на чл.5 ал.2 от Наредба №2 от 22 март 2004год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР ( ДВ, бр. 37 от 2004г.)

· Част: ПУСО

Да се изготви План за управление на строителни отпадъци в обхват и съдържание, определени с Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали /ДВ бр.89 от 2012 г/.

· Част: ПСД

КС да третират всички елементи от техническия инвестиционен проект. Да се изготвят КСС за строително изпълнение, определен в част ВиК – технологична. Всяка част на техническия инвестиционен проект трябва да съдържа подробна количествена сметка, подписана от отговорния проектант за необходимите за реализацията й строително–монтажни работи (демонтажни и монтажни), както и самостоятелна спецификация на необходимите материали и оборудване, без посочване марки на изделията  и имена на производител. Да се изготви обобщена количествено-стойностна сметка за първи етап по УСН и ТНС. Единичните цени на предвидените СМР да се определят по осреднени разходни норми и пазарни цени на часови ставки, материали и механизация, вкл. допълнителни разходи и печалба в строителството към момента на изготвянето им.

Проектът да се представи в пет екземпляра на хартия и два на магнитен носител, окомплектован по всички проектни части в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба №4 за ОС на ИП. Отделните части да се изготвят от проектанти с пълна проектантска правоспособност, да бъдат взаимно съгласувани. Да се приложат удостоверения за ППП от КИИП и КАБ и застраховки по чл.171 ЗУТ.

„Изготвяне на инвестиционен проект за: „Разширение на водоснабдителната и канализационната мрежа на кв. Крайморие, гр. Бургас – I-ви етап“

ФАЗА: Технически инвестиционен проект - С проекта се цели осигуряване на възможност за приемане и изпращане до ГПСОВ-Бургас на отпадъчни води от съществуващия колектор за битови води на кв. Крайморие на гр. Бургас, както и квартали 54 и 55 по плана на кв. Крайморие.

Съществуващо положение и налична техническа документация

Квартал Крайморие – Бургас е агломерационна част от структурата на град Бургас, която до 1987 г. е била самостоятелно селище със засилени курортни и селскостопански функции. Територията на квартала се определя като опорен център в югоизточната урбанизационна ос на агломерация Бургас, чийто приоритет ще бъде обитаването и туризма. Тенденциите за развитие на кв. Крайморие са ясно очертани в приетия през 2011 г. Общ устройствен план на Община Бургас. За територията на квартала и неговото разширение е изготвен и влязъл в сила ПУП-ПРЗ. Съществуващата канализационна мрежа на квартала е решена като разделна. Изграден е главен дъждовен колектор по ул. „Христо Арнаудов“, заустващ в северния край на плажната ивица и битова канализационна мрежа, отвеждаща водите към съществуваща канализационна помпена станция.

Обхват и съдържание - С проекта се цели да се осигури техническа възможност за отвеждането на отпадъчните води от съществуващата застроена част на кв. „Крайморие“, както и квартали 54 и 55 по плана на кв. Крайморие. Проекта трябва да се изработи върху актуална кадастрална основа – извадка от кадастралната карта на гр.Бургас и одобрения ПУП-ПРЗ на кв. Крайморие. 

Проектът следва да се изготви и представи в следния обем и съдържание:

· Част: ВиК -Технологична

Проектираната в БКПС номер 5 да се предвиди в УПИ XX от плана за кв. Крайморие на гр. Бургас, който имот е процедиран за КПС. Да се прецезира капацитетът на БКПС 5 чрез определяне на всички застроени площи – настоящи и бъдещи, които гравитачно ще заустват битови води в нея. Настоящи източници на отпадъчни води са: жилищното застрояване на кв. Крайморие и постройките в квартали 54 и 55. Определянето на оразмерителните водни количества да се направи за първи етап на строителство и експлоатация на БКПС5, да се приемат постъпващите води приблизително за 2000 души.

Площадката за КПС е разположена в непосредствена близост до съществуващ път с трайна асфалто-бетонна настилка. Съществуващият главен колектор за битови отпадъчни води на кв. Крайморие бетон Ф400 мм преминава също в близост до площадката за КПС – западно от нея на 20 м. КПС да се проектира с груби автоматизирани решетки и помпи с режещи ножове. Технологичното оборудване, обемът на черпателния резервоар и диаметърът на напорния тръбопровод да се съобразят с етапното застрояване на територията. Като първи етап от функционирането на КПС да се предвиди съществуващата застройка (квартал Крайморие и квартали 54 и 55). Станцията да има възможност за оборудване с капацитет, достатъчен за междинно и крайно застрояване на територията по ПУП-ПРЗ.

Напорният тръбопровод да се проектира от полиетиленови тръби на челна или ел.дифузна заварка. Да се извърши технико-икономически анализ и да се реши броят и диаметрите на необходимите напорни тръбопроводи за КПС, в зависимост от етапността на застрояване по ПУП-ПРЗ. След анализ и при съобразяване с теренните особености по трасето на канализационния тласкател, да се определят броят и местоположението на съоръженията по него – за преминаване през дерета, шахти-калници (изпразнители), шахти-въздушници. Всички съоръжения да се ситуират в новопроектираните улици при съобразяване с Наредба N8. 

Проектантите да определят етапност в строителното изпълнение на предмета на техническия инвестиционен проект. Като първи етап да се осигури отвеждането на битовите отпадъчни води от съществуващата застройка на кв. Крайморие чрез: включване на съществуващия битов колектор Ф400, изпълнение на БКПС 5 с технологично оборудване, помпени групи и тласкател за първи етап от функционирането й, изпълнение на изливна шахта и гравитачен канализационен клон до централна КПС Крайморие.

Да се спазват изискванията на Наредба №РД-02-20-8/2013г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи и Наредба №Iз-1970/2009г. за противопожарната осигуреност на строежите. Проектът да се изготви в обхват и съдържание съгласно Наредба №4/21.05.2001г. за обхват и съдържание на инвестиционните проекти, за фаза: технически инвестиционен проект.

Проектът на трасето на канализационния тласкател да включва:

1. ситуационен план в подходящ мащаб, разработен върху актуална извадка от КК и ПУП-ПРЗ, в който да са нанесени трасетата на съществуващите инфраструктурни проводи и проектирания канализационен тласкател с означени дължини, наклони, коти на тръбите, местоположение на ревизионни и други шахти, водни количества, напори и съоръжения;

2. надлъжни профили в М 1:1000 за дължините и в М 1:100 за височините, с означени оразмерителни данни, места на арматурните шахти, наклон и диаметър на тръбата, места на пресичанията с други подземни комуникации, ниво на съществуващия терен и категория на земните работи;

3. монтажен план с монтажни схеми на възлите с означения на връзките и арматурите по вид и брой, с нанесени дължини, вид, разположение, диаметър на тръбите, условно работно налягане и др.;

4. детайли на съоръжения по преценка на проектанта и детайли на нестандартните елементи.

Проектът  за канализационната помпена станция да включва:

1. ситуационен план в подходящ мащаб, разработен върху извадка от влезлия в сила ПУП-ПРЗ за кв. с актуална вертикална планировка, на който са нанесени канализационната помпена станция, трасетата на проектния довеждащ колектор от квартал Крайморие и други инфраструктурни проводи (като електрически далекопроводи), началния участък на проектирания канализационен тласкател. Да са означени дължини, наклони, коти на тръбите, местоположение на ревизионни и други шахти, водни количества, напори и съоръжения, габаритни размери на помпената станция, местоположение на електрическо и друго оборудване, ограда за УПИ;

2. вертикални и хоризонтални разрези през помпената станцията на характерни места (нива) в М 1:50;

3. монтажен план с монтажни схеми на възлите с означения на връзките и арматурите по вид и брой, с нанесени дължини, вид, разположение, диаметър на тръбите, и др.;

4. детайли на съоръжения по преценка на проектанта и детайли на нестандартните елементи.

Всички работни детайли и монтажни планове за обекта да се изготвят само за съоръженията, напорните тръбопроводи и т.н, попадащи в Първи етап. Обяснителните записки и изчисленията към техническия инвестиционен проект да са в обхват и съдържание, съгласно чл.74 и чл.75 от Наредба №4/21.05.2001г. за обхват и съдържание на инвестиционните проекти.

· Част: Архитектурна

При необходимост от проектиране на сгради и съоръжения над теренна кота въз основа на проекта по част ВиК - Технологична да се изготви проект по част Архитектурна, окомплектован със следната документация:

1. чертежи, по които може да се изпълняват СМР в следните препоръчителни мащаби:

а) ситуационно решение - в М 1:500  

б) разпределения, разрези, фасади - в М 1:50 или М 1:100;

в) други чертежи - в подходящ мащаб, в съответствие с вида и спецификата на обекта;

2. обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходните данни;

3. изчисления, обосноваващи проектните решения;

4. (нова - ДВ, бр. 93 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) количествена сметка.

Ситуационното разпределение на обектите в очертанията на УПИ да се предвиди при спазване на изискванията на чл.59 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ. УПИ следва да се огради, съгласно чл.48 ал.8 от ЗУТ, за което да се представи архитектурен детайл на ограда, с разрез и изглед, с посочени дължини и коти на връзката с терена, съобразени с конструктивен детайл за начина на изпълнение.

· Част: Озеленяване

Проектът да се изготви върху подробно геодезическо заснемане с нанесена дълготрайна растителност. Да се представят: Обяснителна записка, включително баланс на територията; Подробна геодезическа снимка с нанесена съществуваща растителност; Опорно-сравнителен план с нанесена съществуваща растителност и наложено проектно решение; Фитосанитарна оценка - графична част; Санитарни експертизи на растителността; Денрологичен проект с предвидени места за засаждане на дълготрайна дървесна растителност с указан брой и видов състав на растителността; Подробна работна програма за правилно поддържане на озеленените площи и поливна система. Да се оформят зелени площи около КПС, както и алеи за обслужване. Да се спазят изискванията на Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделни видове територии и устройствени зони. Всички ново предвидени дървета да бъдат едроразмерни с бала пръст и да отговарят на следните изисквания: диаметър на бала пръст 0,80м., височина на дървото над 2,50м. (без балата), обиколка на стъблото на височина 1,20м (над 12 см), право стъбло без видими наранявания, добре оформена корона с минимум 5 основни разклонения, укрепване на широколистни дървета с два броя дървени обтежки (Ф10см., височина на колчето 2м. и ликово въже), укрепване на иглолистни дървета с три броя дървени обтежки Ф10см и височина 0,50м. (под ъгъл 120°).

При изработване на ТИП да се спазват всички действащи до момента нормативни документи, Наредба №4 за проектиране и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително и за хора с увреждания и Наредба №4 за обхват и съдържание за инвестиционните проекти.

· Част: Конструкции

За изграждането на нови сгради и съоръжения да се изготвят конструктивни проекти при спазване на действащите норми за проектиране и при съответствие с проектите по останалите части. Конструкцията да е стоманобетонна, монолитна или сглобяема.

Да се представят статически изчисления, проверка на изплуване и оразмеряване на елементите, като се спазват принципите и правилата удовлетворяващи изискванията на отделните части EN1990 до EN1999, на програмата „Конструктивни Еврокодове“, съгласно Наредба за изменение и допълнение на Наредба  № РД-02—20-19/2011г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции“.

При наличие на конструктивни схеми, детайли, изчислителни и оразмерителни проверки на производители за закрепване на съответни елементи и уреди, същите да се представят към проектната част.

При наличие на високи подпочвени води към конструктивния проект да се предвидят съответните мерки за осушаване или понижаване до проектното ниво за да се осигури възможност за работа.

При наличие на слаби, негодни за фундиране почви да се представи решение, като се изготвят съответните детайли, схеми и  оразмерителни проверки.

· Част Геология

За територията в обхвата на канализационния тласкател да се изготви инженерно-геоложко становище в достатъчен обхват за преработката на проекта. Да се изпълнят достатъчен брой геоложки шурфове за проучване на пластовете, в които ще се работи. За територията на УПИ XX за КПС по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас, в който се предвижда БКПС 5 да се изработи инженерно-геоложки доклад във фаза: Технически проект с подробно проучване на терена в дълбочина. В зависимост от проектното решение по изрично искане от страна на проектанта да се изпълнят допълнителни инженерно-геоложки проучвания.

· Част: Геодезия

Техническият инвестиционен проект по част “Геодезия“ трябва да съдържа:

1. Подробна геодезическа снимка – да се извърши подробна геодезическа снимка по трасето на тласкателя, УПИ в което ще се разположи БКПС 5, изпълнените пътни връзки в района, оградите покрай тях, други характерни елементи, както и съществуваща инфраструктура и едроразмерната растителност в обхвата на проекта. Снимката да се нанесе върху опорен план съдържащ актуални КК с нанесени действащи ПУП-ПРЗ за територията.

2. Трасировъчен чертеж - същия да бъде разработен в координатна с-ма 1970 год. и БГС 2005, като бъдат дадени координатите на сградата и на УПИ и контролни размери по тях. Да се дадат трасировъчни данни на чупките на тласкателя, както и контролни отстояния от характерни елементи по трасето му. При необходимост, да се подготви подробна таблица на засегнатите от трасето му имоти.

3. Вертикална планировка за УПИ XX - вертикалната планировка да бъде съобразена с нивелетите на улиците, ограждащи обекта, и съществуващия терен. Да се дадат проектни и теренни коти на шахтите по трасето на тласкателя.

· Част: Пътна и ВОБД

Да се проектира вътрешно-площадкова пътна мрежа така, че да има транспортен достъп до всички съоръжения на КПС. Същата да бъде свързана със съществуващия довеждащ път. При необходимост да се предвидят технически параметри – бордюрни криви за моторни превозни средства с дължина 9.50м. Конструкцията на настилката да се оразмери за 10.5т/ос, за средно движение. Да се представи Геометрично решение на пътната мрежа. Да се предвидят технически характеристики съгласно Наредба 2 за планиране и проектиране на комуникационно – транспортните системи на урбанизираните територии. Да се представят надлъжни профили, типови напречни профили, подробни напречни профили и детайли. Да се изготвят схеми за ПОД и ВОБД при работа в рамките на улична регулация (в участъка до съществуващия път с трайна настилка).

· Част: Електро

Външно електрозахранване

По отношение на осигуреност и непрекъснатост на електрозахранването КПС е ІІ-ра категория потребител. При работа на пълен автоматичен режим (без обслужващ персонал), да се предвиди постигане на І-ва категория по осигуреност на електрозахранването с дизел-агрегат и АВР. Да се проектира редовно ел.захранване на КПС от разпределителна мрежа на „ЕВН България Електроразпределение“ АД.

Вътрешни електроинсталации, КИПиА, Районно осветление

За КПС да се проектират:

· Ел.табла и захранващи линии.

· Вътрешни електрически инсталации - Осветителна инсталация и контакти „общо предназначение“. Избраните осветители да са енергоспестяващи и енергоефективни. Да се приложат светлотехнически изчисления за постигната с проекта осветеност.

· Мълниезащитна и заземителна инсталации.

· Автоматизация на помпената станция.

· Ел.захранване „технологични консуматори“.

· Районно осветление (само в обхвата на проектната КПС) – Осветителните тела да са енергоефективни и енергоспестяващи. 

· Кабелно ел.захранване ниско напрежение на помпената станция до главното разпределително ел.табло на КПС.

Проектът по част „Електро“ да се изготви съгласно изискванията на Наредба №4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Да се спазват изискванията на Наредба  №Iз-1971/2009 г. за СТПНОБП, Наредба №3/2004 г. за устройството на електрическите уредби и ектропроводните линии, Наредба №16/2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, Наредба №9/2004 г. за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи, Наредба №16/2008 г. за техническата експлоатация на електрообзавеждането, Наредба №4/2010 г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства, Наредба №3/2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи, Наредба №1/2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради, Наредба №14/2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия, Наредба №8/1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.

На база новопроектираната едновременна мощност за КПС преди издаване на разрешения за строеж, е необходимо да се сключи предварителен договор за присъединяване към електроразпределителната мрежа. 

· Част: ОВК

Проектът да се разработи съгласно изискванията на Наредба №РД-02-20-8/2013г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи. Да се спазват изискванията на Наредба №15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия. Поради местоположението на проектната КПС е необходимо да се предвиждат мерки за обезмирисяване. Кратността на въздухообмена трябва да е трикратен.

· Част: ПБ

Съвместно с проектите по всички части да се изготви проект за ПБ. Да се изготви проект за осигуряване при пожар съгласно изискванията на Наредба № Iз – 1971/29.10.2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване бeзопасност при пожар. Предписаните мерки и изисквания да се отразят във всички части на работния инвестиционен проект.

· Част: ПБЗ

Проектът по част “ПБЗ” да бъде изготвен от правоспособни лица с квалификация, професионален опит и техническа компетентност в областта на проектирането, строителството и безопасното и здравословно изпълнение на СМР, доказани съответно с диплома, лицензи, удостоверения и др., в  обем  и  съдържание съгласно  изискванията на чл.5 ал.2 от Наредба №2 от 22 март 2004год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР ( ДВ, бр. 37 от 2004г.)

· Част: ПУСО

Да се изготви План за управление на строителни отпадъци в обхват и съдържание, определени с Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали /ДВ бр.89 от 2012 г/. ПУСО да обхваща целия изготвен по-рано технически инвестиционен проект, включително с настоящата преработка.

· Част: ПСД

КС да третират всички преработени елементи от изготвения по-рано технически инвестиционен проект. Да се изготвят КСС за първия етап на строително изпълнение, определен в част ВиК – технологична. Всяка част на техническия инвестиционен проект трябва да съдържа подробна количествена сметка, подписана от отговорния проектант за необходимите за реализацията й строително–монтажни работи (демонтажни и монтажни), както и самостоятелна спецификация на необходимите материали и оборудване, без посочване марки на изделията и имена на производител. Да се изготви обобщена количествено-стойностна сметка за първи етап по УСН и ТНС. Единичните цени на предвидените СМР да се определят по осреднени разходни норми и пазарни цени на часови ставки, материали и механизация, вкл. допълнителни разходи и печалба в строителството към момента на изготвянето им.

Проектът да се представи в пет екземпляра на хартия и два на магнитен носител, окомплектован по всички проектни части в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба №4 за ОС на ИП. Отделните части да се изготвят от проектанти с пълна проектантска правоспособност, да бъдат взаимно съгласувани. Да се приложат удостоверения за ППП от КИИП и КАБ и застраховки по чл.171 ЗУТ.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ДО «ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ» ЕАД

ГР. БУРГАС, КВ. ПОБЕДА, УЛ. «ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ВАЗОВ» №3

*ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

	Наименование на участника:
	

	ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН 
	

	(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен) 
	

	Седалище:
	

	- пощенски код, населено място:
	

	- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
	

	Адрес за кореспонденция:
	

	- пощенски код, населено място:
	

	- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
	

	Телефон:
	

	Факс:
	

	E-mail адрес:
	

	(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)

	Лица, представляващи участника по учредителен акт:

	(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)

	Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес
	

	
	

	
	

	
	

	Лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника са:
	

	
	

	
	

	
	

	Други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи (вкл. Собствениците) са:
	

	
	

	
	

	
	

	Участникът се представлява заедно и/ или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица:
	1.

2.

3.

	Обслужваща банка:
	

	IBAN:
	

	BIC:
	

	Титуляр на сметката:
	


*ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА
	Пр.№
	Съдържание
	Вид и количество на документите

/оригинал или заверено копие/

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Дата
	......................./ ............................/ .....................................................

	Име и фамилия
	............................................................................................................

	Подпис на лицето (и печат)
	............................................................................................................


*Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.

*ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(наименование на обществената поръчка)

от 

(наименование на участника)

Представлявано от 

(име, длъжност)
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за горепосочената обществена поръчка, удостоверявам и потвърждавам, че отговаряме на изискванията и условията за участие в процедурата.

· Задължавам се да спазвам и приемам всички условия на възложителя, посочени в документацията за обществена поръчка, отнасящи се до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

· Декларирам, че сме съгласни и приемаме клаузите в приложения проект на договор.

· Декларирам, че срокът на валидността на нашата оферта е 65 (шестдесет и пет) календарни дни считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертите.

· Декларирам, че информацията, съдържаща се в ............................. (ако е приложимо се посочва конкретна част/ части) от офертата, следва се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна. Не бихме желали посочената информация да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи. Конфиденциална информация е всяка търговска, техническа или финансова информация по отношение на технически или търговски тайни, получена от писмен, устен или електроннен вид, включително информация относно интелектуална собственост, сделки, делови връзки и финансово състояние на Участника или на неговите партньори.
· Декларирам, че при изготвяне на офертата ни са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
· Заявявам, че през последните три години считано от датата на подаване на нашата оферта сме изпълнили описаните по-долу услуги, еднакви или сходни с предмета на конкретната обществена поръчка, както следва:
	№ 
	Предмет на изпълнената услуга и кратко описание
	Стойност/цена (без ДДС) и обем на изпълнената услуга
	Крайна дата на изпълнение на услугата
	Получател на услугата

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


В подкрепа на посочените в списъка услуги, изпълнени от нас, прилагам следните доказателства (Изброяват се конкретните приложени от участника документи или конкретните регистри, на които той се позовава.).

1. ................................

2. ................................

ПРИЛАГАМ: 
· Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001 или еквивалент с обхват „проектиране”
· Документ за упълномощаване (нотариално заверено пълномощно – оригинал или нотариално заверено копие) ............................................ Посочва се вида на документа (за случаите, когато лицето което подава офертата, не е законният представител на участника)
*ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията, заложени в документацията за обществена поръчка, в срок от .................................... календарни дни, след предоставяне на необходимите изходни данни.
2. Професионална компетентност на персонала, на който се възлага изпълнението на основните части на инвестиционния проект: 
	Експерт (име)
	Отговорен за изпълнение на част ... 
	Образование специалност
	Удостоверения/ Сертификати (№ дата на издаване) 
	Опит 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Представяме следните документи доказващи специфичния професионален опит и участието в услуги/ проекти/дейности за определен брой обекти/строежи на всеки един от посочените по-горе експерти:
.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

	Дата
	......................./ ............................/ .........................................................................

	Име и фамилия
	................................................................................................................................

	Подпис на лицето (и печат)
	................................................................................................................................


 *Документът е задължителна част от офертата и се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.

*ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

(наименование на обществената поръчка)

от 

(наименование на участника)

Представлявано от 

(име, длъжност)
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за горепосочената обществена поръчка, приемаме условията предложени от Възложителя и правим следното предложение:
1. Предлагаме да изпълним обществената поръчка за сумата от …………… (сума с цифри и думи) лева без ДДС, в пълно съответствие с техническата спецификация.

2. Декларираме, че предложената цена включва всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката, действащи към момента на изпълнение и остава непроменена през целия срок на действие на договора.

3. Изразяваме нашето съгласие при условие, че бъдем избрани за Изпълнител, плащането да се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез банков превод по посочена от нас сметка в срок до 30 (тридесет) календарни дни от представянето на оригинална фактура и подписването на двустранен приемателно - предавателен протокол. Данни за обслужващата ни Банка: IBAN: ..........; BIС: …….; Банка: ....
4. Данните за обслужващата Банка на подизпълнителя (когато е приложимо) за плащания по реда на чл.66, ал.5 - 6 от ЗОП са: IBAN: ..........; BIС: …….; Банка: .........
	Дата
	......................./ ............................/ .........................................................................

	Име и фамилия
	................................................................................................................................

	Подпис на лицето (и печат)
	................................................................................................................................


 *Документът е задължителна част от офертата и се прилага в Плик „Предлагани ценови параметри“. Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.
*ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 66 от ЗОП за участие на подизпълнител
Долуподписаният/ата: ..............................................................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност: .......................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на: ...................................................................................................................................

(длъжност)

На ...............................................................................................................................................................

(наименование на подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. От името на представляваното от мен лице:

(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на

(наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител).

при изпълнение на обществена поръчка с предмет:

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са:

(изброяват се конкретните части от предмета на поръчката, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя)

3. Запознат съм с разпоредбата на чл.101, ал.9 от ЗОП, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

4. Данните за обслужващата Банка на подизпълнителя за плащания по реда на чл.66, ал.5 - 6 от ЗОП са: IBAN: ..........; BIС: …….; Банка: ..........
Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.
	Дата
	......................./ ............................/ .........................................................................

	Име и фамилия
	................................................................................................................................

	Подпис на лицето (и печат)
	................................................................................................................................


* Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява, че ще ползва подизпълнители. Такава декларация се подава от всеки подизпълнител, в случай че са повече от един.  Декларацията се подписва задължително от лицето или от лицата, които представляват съответния подизпълнител според документите му за регистрация.
*ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

по чл. 102, ал. 1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата: ..............................................................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност: .......................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на: ...................................................................................................................................

(длъжност)

На ...............................................................................................................................................................

(наименование на участника)

ЕИК/ БУЛСТАТ ..........................; Участник в процедура за възлагане на поръчка с предмет: ....................................................................................................................................................................

(наименование на обществената поръчка)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Информацията, съдържаща се в .......................... (посочват се конкретна част/ части) от офертата, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна.

2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Конфиденциална информация по смисъла на настоящата Декларация е всяка търговска, техническа или финансова информация по отношение на технически или търговски тайни, получена от писмен, устен или електроннен вид, включително информация относно интелектуална собственост, сделки, делови връзки и финансово състояние на Участника или на неговите партньори.

	Дата
	......................./ ............................/ .........................................................................

	Име и фамилия
	................................................................................................................................

	Подпис на лицето (и печат)
	................................................................................................................................


*Декларацията не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това. Декларацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.
.
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП

Долуподписаният/ата: ..............................................................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност: .......................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на: ...................................................................................................................................

(длъжност)

На ...............................................................................................................................................................

(наименование на участника)

ЕИК/ БУЛСТАТ ..........................; Участник в процедура за възлагане на поръчка с предмет: ....................................................................................................................................................................

(наименование на обществената поръчка)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за:

а) тероризъм по чл. 108а от Наказателния кодекс;

б) трафик на хора по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс;

в) престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния кодекс;

г) престъпление против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс;

д) престъпления против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;

е) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

з) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

й) престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.

2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, но съм реабилитиран за престъпление, посочено в т.1, буква ................ (в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място)

3. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т.1, в друга държава членка или трета страна; 

4. Осъждан съм с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т.1, в друга държава членка или трета страна, но съм реабилитиран за престъпление, посочено в т.1, буква ............... (в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място)

5. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 3-дневен срок от настъпването им. Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

	Дата
	......................./ ............................/ .........................................................................

	Име и фамилия
	................................................................................................................................

	Подпис на лицето (и печат)
	................................................................................................................................


* Документът се подписва задължително от лицето или от лицата, които представляват съответния участник според документите му за регистрация, съгласно чл. 40 от ППЗОП. В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл.57, ал.2 от ЗОП. Декларацията се представя и от третите лица и/или подизпълнителите, съгласно чл.65, ал.4 и чл.66, ал.2 от ЗОП.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП

Долуподписаният/ата: ..............................................................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност: .......................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на: ...................................................................................................................................

(длъжност)

На ...............................................................................................................................................................

(наименование на участника)

ЕИК/ БУЛСТАТ ..........................; Участник в процедура за възлагане на поръчка с предмет: ....................................................................................................................................................................

(наименование на обществената поръчка)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представляваният от мен участник (отбелязва се относимото обстоятелство):
□1.1. Няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

□1.2. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, 
□ но за същите е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;

□ но задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

□ но за същите са не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година
2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5 от ЗОП.

3. Не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

4. Ще предостави изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

5. Не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 3-дневен срок от настъпването им. Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

	Дата
	......................./ ............................/ .........................................................................

	Име и фамилия
	................................................................................................................................

	Подпис на лицето (и печат)
	................................................................................................................................


*Документът се подписва от лицето, което може самостоятелно да представлява участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП. В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл.57, ал.2 от ЗОП. Декларацията се представя и от третите лица и/или подизпълнителите, съгласно чл.65, ал.4 и чл.66, ал.2 от ЗОП.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 101, ал.11 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник 

и за липса на обстоятелство по чл.44 ал.5 от ЗОП

Долуподписаният/ата: ..............................................................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност: .......................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на: ...................................................................................................................................

(длъжност)

На ...............................................................................................................................................................

(наименование на участника)

ЕИК/ БУЛСТАТ ..........................; Участник в процедура за възлагане на поръчка с предмет: ....................................................................................................................................................................

(наименование на обществената поръчка)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на §2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП с друг самостоятелен участник в настоящата процедура.
2. За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл.44 от ЗОП по отношение на настоящата процедура.
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 3-дневен срок от настъпването им. Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

	Дата
	......................./ ............................/ .........................................................................

	Име и фамилия
	................................................................................................................................

	Подпис на лицето (и печат)
	................................................................................................................................


*Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата. В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл.57, ал.2 от ЗОП. Декларацията се представя и от третите лица и/или подизпълнителите, съгласно чл.65, ал.4 и чл.66, ал.2 от ЗОП.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Долуподписаният/ата: ..............................................................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност: .......................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на: ...................................................................................................................................

(длъжност)

На ...............................................................................................................................................................

(наименование на участника)

ЕИК/ БУЛСТАТ ..........................; Участник в процедура за възлагане на поръчка с предмет: ....................................................................................................................................................................

(наименование на обществената поръчка)

ДЕКЛАРИРАМ:

За представляваното от мен дружество по смисъла на §1, т. 1 от ДР на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС:

1. не е приложима забраната по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС;

2. чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС не се прилага, тъй като за него са налице обстоятелствата по чл. 4, т. .................................... от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС. (попълва се, ако е приложимо) Забележка: Ако за участника, респ. участника в обединение важат забраните по чл.3, т.8, но са приложими изключенията по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, се посочва конкретното изключение.

Запознат съм с правомощията на Възложителя по чл.6, ал.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия.


Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка в 3-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от НК, а представлявания от мен участник понася последствията по чл.5, т.3, букви "а÷в" от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС. 
	Дата
	......................./ ............................/ .........................................................................

	Име и фамилия
	................................................................................................................................

	Подпис на лицето (и печат)
	................................................................................................................................


*Документът е задължителна част от офертата и се подписва задължително от лицето или от лицата, които представляват участника според документите му за регистрация. В случай, че Участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, като декларацията се подписва задължително от лицето или от лицата, които представляват съответния участник според документите му за регистрация.

стр. 1 от 23
гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов» №3
тел.: 056/871440, факс: 056/842979

www.vik-burgas.com; e-mail: office@vik-burgas.com 

23

