## OP1
Образец 4.1
Таблица №1 - Об. позиция 1 – Центробежни помпени агрегати на хоризонтална ос – за транспортиране на питейна вода- едностъпални.
№ по ред | Желани работни точки |  | Номинална мощност | Честота на въртене | Наименование на агрегата - тип, модел | Технически параметри |  |  | Цена - лв.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7
| Q - l/s | H - m | Pн - KW | n - мин.-1 |  | H | q действ | P1 - KW
1 | 5 | 25 |  |  |  | 25
2 | 5 | 35 |  |  |  | 35
3 | 7 | 10 |  |  |  | 10
4 | 7 | 25 |  |  |  | 25
5 | 7 | 35 |  |  |  | 35
6 | 12 | 25 |  |  |  | 25
7 | 12 | 40 |  |  |  | 40
8 | 25 | 40 |  |  |  | 40
9 | 25 | 60 |  |  |  | 60
10 | 25 | 80 |  |  |  | 80
11 | 50 | 60 |  |  |  | 60
12 | 50 | 80 |  |  |  | 80
13 | 70 | 65 |  |  |  | 65
14 | 80 | 62 |  |  |  | 62
15 | 110 | 35 |  |  |  | 35
колони №3; №4; №5; №6 и №7 се попълват от Участника
Образец 4.1
Таблица №2 - Об. позиция 1 – Двойновтичащи -помпи за питейни води тип "Д"
№ по ред | Желани работни точки |  | Номинална мощност | Честота на въртене | Наименование на агрегата - тип, модел | Технически параметри |  |  | Цена - лв.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7
| Q - l/s | H - m | Pн - KW | n - мин.-1 |  | H | q действ | P1 - KW
1 | 120 | 85 |  |  |  | 85
2 | 300 | 63 | 250 |  |  | 63
3
колони №3; №4; №5; №6 и №7 се попълват от Участника
Дата: ………………… Подпис, печат: ………………………… /…………………………/

## OP2
Образец 4.1
Таблица №3 - Об. позиция 2- Центробежни многостъпални помпени агрегати на вертикална ос за транспортиране на питейна вода.
№ по ред | Желани работни точки |  | Номинална мощност | Честота на въртене | Наименование на агрегата - тип, модел | Технически параметри |  |  | Цена - лв.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7
| Q - l/s | H - m | Pн - KW | n - мин.-1 |  | H | q действ | P1 - KW
1 | 0.83 | 65 |  |  |  | 65
2 | 0.83 | 90 |  |  |  | 90
3 | 3 | 40 |  |  |  | 40
4 | 3 | 70 |  |  |  | 70
5 | 3 | 100 |  |  |  | 100
6 | 3 | 130 |  |  |  | 130
7 | 4 | 30 |  |  |  | 30
8 | 4 | 50 |  |  |  | 50
9 | 4 | 75 |  |  |  | 75
10 | 4 | 100 |  |  |  | 100
11 | 4 | 150 |  |  |  | 150
12 | 7 | 25 |  |  |  | 25
13 | 7 | 45 |  |  |  | 45
14 | 7 | 60 |  |  |  | 60
15 | 7 | 90 |  |  |  | 90
16 | 7 | 120 |  |  |  | 120
17 | 7 | 150 |  |  |  | 150
18 | 7 | 180 |  |  |  | 180
19 | 7 | 220 |  |  |  | 220
20 | 11 | 40 |  |  |  | 40
21 | 11 | 60 |  |  |  | 60
22 | 11 | 80 |  |  |  | 80
23 | 11 | 100 |  |  |  | 100
24 | 11 | 120 |  |  |  | 120
25 | 11 | 160 |  |  |  | 160
26 | 18 | 40 |  |  |  | 40
27 | 18 | 60 |  |  |  | 60
28 | 18 | 90 |  |  |  | 90
29 | 18 | 120 |  |  |  | 120
30 | 18 | 150 |  |  |  | 150
31 | 25 | 40 |  |  |  | 40
32 | 25 | 65 |  |  |  | 65
33 | 25 | 85 |  |  |  | 85
34 | 25 | 110 |  |  |  | 110
колони №3; №4; №5; №6 и №7 се попълват от Участника
Дата: ………………… Подпис, печат: ………………………… /…………………………/

## OP3
Образец 4.1
Таблица №4 - Об. позиция 3 - Сондажни помпи (потопяеми) за вертикален и /или хоризонтален монтаж- помпи с диаметър ф100мм и по голям – трифазни
№ по ред | Желани работни точки |  | Номинална мощност | Честота на въртене | Наименование на агрегата - тип, модел | Технически параметри |  |  | Цена - лв.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7
| Q - l/s | H - m | Pн - KW | n - мин.-1 |  | H | q действ | P1 - KW
1 | 2 | 40 |  |  |  | 40
2 | 2 | 55 |  |  |  | 55
3 | 2 | 60 |  |  |  | 60
4 | 2 | 70 |  |  |  | 70
5 | 2 | 260 |  |  |  | 260
6 | 4 | 8 |  |  |  | 8
7 | 4 | 12 |  |  |  | 12
8 | 4 | 35 |  |  |  | 35
9 | 4 | 40 |  |  |  | 40
10 | 4 | 60 |  |  |  | 60
11 | 4 | 75 |  |  |  | 75
12 | 4 | 85 |  |  |  | 85
13 | 4 | 110 |  |  |  | 110
14 | 4 | 150 |  |  |  | 150
15 | 4 | 170 |  |  |  | 170
16 | 6-8 | 15 |  |  |  | 15
17 | 6-8 | 30 |  |  |  | 30
18 | 6-8 | 50 |  |  |  | 50
19 | 6-8 | 70 |  |  |  | 70
20 | 6-8 | 90 |  |  |  | 90
21 | 6-8 | 100 |  |  |  | 100
22 | 6-8 | 120 |  |  |  | 120
23 | 6-8 | 130 |  |  |  | 130
24 | 6-8 | 150 |  |  |  | 150
25 | 11 | 30 |  |  |  | 30
26 | 11 | 40 |  |  |  | 40
27 | 11 | 60 |  |  |  | 60
28 | 11 | 70 |  |  |  | 70
29 | 11 | 80 |  |  |  | 80
30 | 11 | 90 |  |  |  | 90
31 | 11 | 100 |  |  |  | 100
32 | 11 | 120 |  |  |  | 120
33 | 11 | 140 |  |  |  | 140
34 | 13-18 | 40 |  |  |  | 40
35 | 13-18 | 60 |  |  |  | 60
36 | 13-18 | 80 |  |  |  | 80
37 | 13-18 | 100 |  |  |  | 100
38 | 13-18 | 130 |  |  |  | 130
колони №3; №4; №5; №6 и №7 се попълват от Участника
Дата: ………………… Подпис, печат: ………………………… /…………………………/
Образец 4.1
Допълнително предложение: Сондажни помпи (потопяеми) за вертикален и /или хоризонтален монтаж-еднофазни или трифазни с диаметър < ф 100мм.
№ по ред | Желани работни точки |  | Номинална мощност | Честота на въртене | Наименование на агрегата - тип, модел | Технически параметри |  |  | Цена - лв.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7
| Q - l/s | H - m | Pн - KW | n - мин.-1 |  | H | q действ | P1 - KW
1 | 1 | 30 |  |  |  | 30
2 | 1 | 30-85 |  |  |  | 30-85
3 | 1 | 85 |  |  |  | 85
колони №3; №4; №5; №6 и №7 се попълват от Участника
Дата: ………………… Подпис, печат: ………………………… /…………………………/

## OP4
Образец 4.1
Таблица №5 - Обособена позиция 4 - Помпи за отпадни води - сух, хоризонтален монтаж - помпи за КПС.
№ по ред | Желани работни точки |  | Номинална мощност | Честота на въртене | Наименование на агрегата - тип, модел | Технически параметри |  |  | Цена - лв.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7
| Q - l/s | H - m | Pн - KW | n - мин.-1 |  | H | q действ | P1 - KW
1 | 35 | 7 |  |  |  | 7
2 | 140 | 7 |  |  |  | 7
3 | 40 | 8 |  |  |  | 8
4 | 80 | 8 |  |  |  | 8
5 | 120 | 8 |  |  |  | 8
6 | 130 | 8 |  |  |  | 8
7 | 140 | 8 |  |  |  | 8
8 | 160 | 8 |  |  |  | 8
9 | 200 | 8 |  |  |  | 8
10 | 35 | 10 |  |  |  | 10
11 | 50 | 10 |  |  |  | 10
12 | 70 | 10 |  |  |  | 10
13 | 80 | 10 |  |  |  | 10
14 | 100 | 10 |  |  |  | 10
15 | 150 | 10 |  |  |  | 10
16 | 160 | 10 |  |  |  | 10
17 | 40 | 12 |  |  |  | 12
18 | 100 | 12 |  |  |  | 12
19 | 155 | 12 |  |  |  | 12
20 | 50 | 14 |  |  |  | 14
21 | 60 | 14 |  |  |  | 14
22 | 70 | 14 |  |  |  | 14
23 | 80 | 16 |  |  |  | 16
24 | 90 | 16 |  |  |  | 16
25 | 100 | 16 |  |  |  | 16
26 | 60 | 18 |  |  |  | 18
27 | 70 | 18 |  |  |  | 18
28 | 70 | 20 |  |  |  | 20
29 | 80 | 20 |  |  |  | 20
30 | 90 | 20 |  |  |  | 20
31 | 200 | 20 |  |  |  | 20
32 | 70 | 25 |  |  |  | 25
33 | 100 | 25 |  |  |  | 25
34 | 150 | 25 |  |  |  | 25
35 | 100 | 30 |  |  |  | 30
36 | 150 | 30 |  |  |  | 30
37 | 20 | 35 |  |  |  | 35
38 | 70 | 35 |  |  |  | 35
39 | 100 | 35 |  |  |  | 35
40 | 150 | 35 |  |  |  | 35
41 | 80 | 40 |  |  |  | 40
42 | 200 | 40 |  |  |  | 40
43 | 100 | 45 |  |  |  | 45
44 | 150 | 45 |  |  |  | 45
45 | 20 | 50 |  |  |  | 50
колони №3; №4; №5; №6 и №7 се попълват от Участника
Дата: ………………… Подпис, печат: ………………………… /…………………………/
Образец 4.1
Допълнително предложение: Дренажни помпи с поплавък и помпи за строителството – потопяеми, IP68.
№ по ред | Желани работни точки |  | Номинална мощност | Честота на въртене | Наименование на агрегата - тип, модел | Технически параметри |  |  | Цена - лв.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7
| Q - l/s | H - m | Pн - KW | n - мин.-1 |  | H | q действ | P1 - KW
1 | 5 | 10
2 | 10 | 12
3 | 20 | 15
колони №3; №4; №5; №6 и №7 се попълват от Участника
Дата: ………………… Подпис, печат: ………………………… /…………………………/

## OP5
Образец 4.1
Таблица №6 - Об. позиция 5- Помпи за отпадни води на хоризонтална ос със съединител м/у помпената част и стандартен двигател - сух, хоризонтален монтаж, IP55.
№ по ред | Желани работни точки |  | Номинална мощност | Честота на въртене | Наименование на агрегата - тип, модел | Технически параметри |  |  | Цена - лв.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7
| Q - l/s | H - m | Pн - KW | n - мин.-1 |  | H | q действ | P1 - KW
1 | 50 | 4 |  |  |  | 4
2 | 40 | 8 |  |  |  | 8
3 | 80 | 8 |  |  |  | 8
4 | 120 | 8 |  |  |  | 8
5 | 130 | 8 |  |  |  | 8
6 | 140 | 8 |  |  |  | 8
7 | 160 | 8 |  |  |  | 8
8 | 200 | 8 |  |  |  | 8
9 | 50 | 10 |  |  |  | 10
10 | 70 | 10 |  |  |  | 10
11 | 80 | 10 |  |  |  | 10
12 | 100 | 10 |  |  |  | 10
13 | 150 | 10 |  |  |  | 10
14 | 160 | 10 |  |  |  | 10
15 | 40 | 12 |  |  |  | 12
16 | 100 | 12 |  |  |  | 12
17 | 50 | 14 |  |  |  | 14
18 | 60 | 14 |  |  |  | 14
19 | 70 | 14 |  |  |  | 14
20 | 80 | 16 |  |  |  | 16
21 | 90 | 16 |  |  |  | 16
22 | 100 | 16 |  |  |  | 16
23 | 60 | 18 |  |  |  | 18
24 | 70 | 18 |  |  |  | 18
25 | 70 | 20 |  |  |  | 20
26 | 80 | 20 |  |  |  | 20
27 | 90 | 20 |  |  |  | 20
28 | 200 | 20 |  |  |  | 20
29 | 70 | 25 |  |  |  | 25
30 | 100 | 25 |  |  |  | 25
31 | 130 | 25 |  |  |  | 25
32 | 150 | 25 |  |  |  | 25
33 | 100 | 30 |  |  |  | 30
34 | 150 | 30 |  |  |  | 30
35 | 70 | 35 |  |  |  | 35
36 | 100 | 35 |  |  |  | 35
37 | 150 | 35 |  |  |  | 35
38 | 80 | 40 |  |  |  | 40
39 | 200 | 40 |  |  |  | 40
40 | 100 | 45 |  |  |  | 45
41 | 150 | 45 |  |  |  | 45
колони №3; №4; №5; №6 и №7 се попълват от Участника
Дата: ………………… Подпис, печат: ………………………… /…………………………/