## ОП 1
Образец №4.1 - Об. позиция 1 - Резервни части и консумативи за ремонт на битови водомери за студена и топла вода, късо тяло 130мм. - Qmax. 5м3/ч; за студена вода – дълго тяло 160 мм – Qmax 3м3/ч. и 5м3ч и дълго тяло 190 мм – 3 м3ч и 5м3ч
вид | № | наименование | брой | ед. цена | обща цена
Резервни части и консумативи за ремонт на битови водомери за студена вода късо тяло 130мм. - 5м3/ч. | 1 | Гайка съединителна – холендрова | 1300
| 2 | Съединител | 1300
| 3 | Решетка | 8000
| 4 | Уплътнител за щуцер | 9000
| 5 | Уплътнител плaстмасов за стъкло | 8000
| 6 | Гумен уплътнител | 3000
| 7 | Стъкло ф72 мм. (термообработено) | 3000
| 8 | Регулатор | 12000
| 9 | Ос винт – от неръждаема стомана | 10000
| 10 | Турбина с ахат | 5000
| 11 | Механизъм часовников | 2000
| 12 | Скала | 8000
| 13 | Основа горна лагерна | 6000
| 14 | Диск среден лагерен | 8000
| 15 | Диск долен; | 8000
| 16 | Зъбни колела с метална ос от неръждаема стомана | 7000
| 17 | Зъбни колела без метална ос | 10000
| 18 | Стрелка | 20000
| 19 | Трилъчка | 15000
| 20 | Винт М 2.5 х 8 месингов | 10000
| 21 | Фланец | 500
| 22 | Скоба с вградена пломба и релефен номер за холендрова гайка 1/2'' – 3 м3 | 5000
| 23 | Скоба с вградена пломба и релефен номер за холендрова гайка 3/4'' – 5 м3 | 5000
| 24 | Скоба за холендрова гайка ½'' – 3 м3 | 8000
| 25 | Скоба за холендрова гайка 3/4'' – 5 м3 | 10000
| 26 | Пломба – комплект с релефен номер | 10000
Резервни части и консумативи за ремонт на битови водомери за топла вода късо тяло 130мм. - 5м3/ч. | 27 | Решетка | 2000
| 28 | Уплътнител за щуцер | 2000
| 29 | Уплътнител пластмасов за стъкло | 2000
| 30 | Стъкло ф72 мм. (термообработено) | 2000
| 31 | Регулатор | 5000
| 32 | Ос винт от неръждаема стомана | 5000
| 33 | Турбина с ахат | 5000
| 34 | Механизъм часовников | 2000
| 35 | Скала | 7000
| 36 | Основа горна лагерна | 7000
| 37 | Диск среден лагерен | 7000
| 38 | Диск долен | 7000
| 39 | Зъбни колела с метална ос от неръждаема стомана | 2000
| 40 | Зъбни колела без метална ос | 3000
| 41 | Стрелка | 5000
| 42 | Трилъчка | 4000
| 43 | Винт М 2.5 х 8 | 2000
Резервни части и консумативи за ремонт на битови водомери студена вода – дълго тяло -160 мм -3 и 5м3ч и дълго тяло - 190 мм – 3 и 5 м.3ч; | 44 | Уплътнител пластмасов за стъкло | 6000
| 45 | Гумен уплътнител | 7000
| 46 | Стъкло ф76 мм | 3000
| 47 | Механизъм часовников | 3000
| 48 | Скала | 4000
| 49 | Основа горна лагерна | 6000
| 50 | Диск среден лагерен | 8000
| 51 | Диск долен | 8000
| 52 | Регулатор подперилен | 8000
| 53 | Зъбни колела с метална ос от неръждаема стомана | 5000
| 54 | Зъбни колела без метална ос | 5000
| 55 | Кутия | 5000
| 56 | Ос турбинна с ахат | 5000
| 57 | Турбина с втулка | 6000
| 58 | Ос винт от неръждаема стомана | 8000
| 59 | Винт М3, месингов | 6000
| 60 | Решетка | 6000
| 61 | Гайка М6-месингова | 8000
| 62 | Тапа за регулатор | 4000
| 63 | Регулатор | 4000
| 64 | Цанга – месинг за тип полски | 1000
| 65 | Ос на цанга – месинг за тип полски | 1000
| 66 | Уплътнител за тапа регулатор | 400
| 67 | Скоба за филтър | 8000
| 68 | Уплътнител за тапа на филтър | 9000
Обща цена без ДДС:

## ОП 2
Образец №4.1 - Об. позиция 2 - Резервни части и консумативи за битови водомери студена и топла вода 3 и 5м3/ч – 110 мм и 130 мм – СРБ.
№ | наименование | брой | ед. цена | обща цена
1 | Тяло – 110 мм. | 10
2 | Тяло – 130 мм. | 10
3 | Разделителна плоча | 2000
4 | Турбина комплект | 3000
5 | Решетка 5 м3/ч | 1000
6 | Решетка 3 м3/ч | 1000
7 | О-пръстен ф47х2,5 мм. | 5000
8 | Зегер | 2000
9 | Пластмасов фланец | 5000
10 | Капак | 3000
11 | Часовник 3м3/ч ст.в | 2500
12 | Часовник 3м3/ч т.в | 2500
13 | Часовник 5 м3/ч ст.в | 1500
14 | Часовник 5 м3/ч т.в | 1500
15 | Пластмасово стъкло | 1000
16 | Стикер циферблат | 1000
Обща цена без ДДС:

## ОП 3
Образец №4.1 - Об. позиция 3 - Резервни части и консумативи за водомери сградни ВС 10 м3/ч –МСБ.
№ | наименование | брой | ед. цена | обща цена
1 | Часовник МСБ с ахат | 600
2 | Диск долен | 3000
3 | Скала | 2000
4 | Горна основа с ахат | 3000
5 | Диск среден | 2000
6 | Ос винт | 4000
7 | Ос турбинна с ахат от неръждаема стомана | 4000
8 | Водещо зъбно колело, месинг | 2000
9 | Зъбни колела с метална ос от неръждаема стомана | 2000
10 | Зъбни колела без метална ос | 2000
11 | Кутия за МСБ | 3000
12 | Турбина с втулка | 3000
13 | Гайка М5, месингова | 1000
14 | Гайка М4, месингова | 1000
15 | Гумен уплътнител | 2000
16 | Уплътнител за камерата | 500
17 | Турбинна камера | 2000
18 | Решетка | 3000
19 | Стъкло ф 80 мм. (термообработено) | 3000
20 | Улътнител пластмасов за стъкло | 3000
21 | Съединител | 400
22 | Гайка съединителна | 400
23 | Уплътнител за съединител | 500
24 | Капак | 500
25 | Фланец | 70
26 | Пробка пластмасова | 1000
27 | Пробка месинг | 700
28 | Уплътнител пластмасов за пробката | 1000
Обща цена без ДДС:

## ОП 4
Образец №4.1 - Об. позиция 4 - Резервни части и консумативи за водомери сградни ВС 10м3/ч и ВС 12м3/ч СРБ.
№ | наименование | брой | ед. цена | обща цена
1 | Часовник 10 м3/ч | 1000
2 | Часовник 12 м3/ч | 500
3 | Диск прозрачен | 1000
4 | Капак с гривна | 1000
5 | Ос турбинка – комплект | 1000
6 | Гайка М4, месинг | 200
7 | Ос винт – от неръждаема стомана | 500
8 | Уплътнител гумен за разд. фланец | 1000
9 | Уплътнител пластм. за разд. фланец | 500
10 | Турбинка с втулка | 500
11 | Уплътнител за турбинна камера | 500
12 | Разделителна плоча | 500
13 | Решетка | 500
Обща цена без ДДС:

## ОП 5
Образец №4.1 - Об. позиция 5 - Резервни части и консумативи за водомери сградни: ВКМСВ 20 СРБ; ВТСВ 30 СРБ; ВВ СРБ – 50 мм.
вид | № | наименование | брой | ед. цена | обща цена
за водомери сградни ВКМСВ 20 СРБ | 1 | Часовников механизъм | 1000
| 2 | Диск прозрачен | 500
| 3 | Капак | 500
| 4 | Ос винт от неръждаема стомана | 500
| 5 | Ос турбинка – комплект | 2000
| 6 | Гайка М 5, месингова | 200
| 7 | Уплътнител за камера – турбинна | 300
| 8 | Дистанционен пръстен | 500
| 9 | Турбинка с втулка | 1000
| 10 | Уплътнител гумен | 2000
| 11 | Уплътнител силонов | 500
| 12 | Решетка | 500
| 13 | Разделителен фланец (плоча) | 1000
| 14 | Камера | 200
за водомери сградни ВТСВ 30 СРБ | 15 | Часовников механизъм | 500
| 16 | Диск прозрачен | 100
| 17 | Капак | 100
| 18 | Ос винт от неръждаема стомана | 200
| 19 | Ос турбинка – комплект | 300
| 20 | Гайка М6 – месинг | 100
| 21 | Уплътнител ф 91 | 300
| 22 | Уплътнител – пластмасов | 200
| 23 | Дистанционен пръстен | 200
| 24 | Турбина | 200
| 25 | Уплътнител за камера | 300
| 26 | Разделителен фланец (плоча) | 300
| 27 | Лагерна втулка | 500
| 28 | Дистанционна втулка | 200
| 29 | Камера турбинна | 200
| 30 | Решетка | 500
за водомери сградни ВВ СРБ– 50 мм. | 31 | Камера турбинна | 100
| 32 | Винт М4х8 от неръждаема стомана | 300
| 33 | Фланец чугун | 20
| 34 | Предкамера | 100
| 35 | Гумен уплътнител за фланец | 200
| 36 | Ос винт | 200
| 37 | Ос турбина с магнит | 100
| 38 | Механизъм 30 м3/ | 200
Обща цена без ДДС: